## Sheet1
RUN | Date | Source | Gas | Umegas ID | HV umegas [V] | Kathode [kV] | ADC full scale range [fC] | Peaking time [ns] | Data size [KB] | Event # [k] | Memo
241Am in He+CO2(30%), P = ~1.0 atm
201 | 2009-11-16 | 241Am | He+CO2(30%) 1.0 atm | 2b | -480 | -2 | 600 | 1000 | 411630 | 5.12
[9 empty] | total | 5.12
241Am in He+CO2(30%), P = ~1.0 atm
202 | 2009-11-16 | 241Am | He+CO2(30%) 1.0 atm | 2b | -480 | -4 | 600 | 200 | 411630 | 5.12
[9 empty] | total | 5.12
203 | 2009-11-16 | 241Am | He+CO2(30%) 1.0 atm | 2b | -580 | -4 | 120 | 200 | 411630 | 5.12
[9 empty] | total | 5.12
241Am in He+CO2 (10%), 1 atm. Decoupling capa = 1 nF.
204 | 2010-05-04 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -350 | -1 | 600 | 200 | 82326 | 1.024
[9 empty] | total | 1.024
241Am in He+CO2 (30%), 1 atm. Decoupling capa = 1 nF.
205 | 2010-05-05 | 241Am | He+CO2(30%) 1.0 atm | 2b | -400 | -3 | 600 | 200 | 82326 | 1.024
[9 empty] | total | 1.024
241Am in He+CO2 (30%), 1 atm. A capacitance of 1 nF was put between the mesh and the ground. Decoupling capa = 1 nF.
206 | 2010-05-05 | 241Am | He+CO2(30%) 1.0 atm | 2b | -400 | -3 | 600 | 200 | 82326 | 1.024
[9 empty] | total | 1.024
241Am in He+CO2 (30%), 1 atm. A capacitance of 2 nF was put between the mesh and the ground. Decoupling capa = 1 nF.
207 | 2010-05-05 | 241Am | He+CO2(30%) 1.0 atm | 2b | -400 | -3 | 600 | 200 | 82326 | 1.024
[9 empty] | total | 1.024
241Am in He+CO2 (30%), 1 atm. A resistor of 50 MOhm was put between the preamplifier input and the ground. Decouling capa = 16 nF.
208 | 2010-05-10 | 241Am | He+CO2(30%) 1.0 atm | 2b | -400 | -3 | 600 | 200 | 82326 | 1.024
[9 empty] | total | 1.024
241Am in He+CO2 (30%), 1 atm. A capacitance of 0.1 nF was put between the preamplifier input and the ground. Decoupling capa = 4 nF
210 | 2010-05-17 | 241Am | He+CO2(30%) 1.0 atm | 2b | -400 | -3 | 600 | 200 | 82326 | 1.024
[9 empty] | total | 1.024
241Am in He+CO2 (30%), 1 atm. A capacitance of 10 nF was put between the mesh and the ground. Decoupling capa = 20 nF
211 | 2010-05-17 | 241Am | He+CO2(30%) 1.0 atm | 2b | -400 | -3 | 600 | 200 | 246978 | 3.072
212 | 2010-05-17 | 241Am | He+CO2(30%) 1.0 atm | 2b | -400 | -3 | 600 | 500 | 246978 | 3.072
213 | 2010-05-17 | 241Am | He+CO2(30%) 1.0 atm | 2b | -400 | -3 | 600 | 1000 | 246978 | 3.072
241Am in Ar+C4H10 (10%), 1 atm. A capacitance of 10 nF was put between the mesh and the ground. Decoupling capa = 20 nF, the chamber was cleaned
214 | 2010-06-08 | 241Am | Ar+C4H10 (10%) 1.0 atm | 2b | -300 | -3 | 600 | 1000 | 19.346 | 0.235 | (stopped)
215 | 2010-06-08 | 241Am | Ar+C4H10 (10%) 1.0 atm | 2b | -300 | -3 | 600 | 1000 | 246.978 | 3 | very short range (too short)
216 | 2010-06-08 | 241Am | Ar+C4H10 (10%) 1.0 atm | 2b | -300 | -3 | 600 | 1000 | 11.894 | 3
241Am in Ar+C4H10 (10%), 0.5 atm. A capacitance of 10 nF was put between the mesh and the ground. Decoupling capa = 20 nF
217 | 2010-06-09 | 241Am | Ar+C4H10 (10%) 0.5 atm | 2b | -250 | -3 | 600 | 1000 | 85.054 | ? | (stopped)
218 | 2010-06-09 | 241Am | Ar+C4H10 (10%) 0.5 atm | 2b | -250 | -3 | 600 | 1000 | 246.978 | 3
219 | 2010-06-09 | 241Am | Ar+C4H10 (10%) 0.5 atm | 2b | -250 | -3 | 600 | 1000 | 31.036 | 3
220 | 2010-06-09 | 241Am | Ar+C4H10 (10%) 0.5 atm | 2b | -250 | -3 | 600 | 1000 | 246.278 | 3
241Am in He+C4H10 (10%), 0.5 atm. A capacitance of 10 nF was put between the mesh and the ground. Decoupling capa = 20 nF. Switch from the Caberra 20010 to Canberra 2001A preamplifier.
221 | 2010-06-10 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -250 | -0.5 | 600 | 1000 | 0.246 | ?
222 | 2010-06-10 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -250 | -0.5 | 600 | 1000 | 57.278 | 0.78 | Software error
223 | 2010-06-10 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -250 | -0.5 | 600 | 1000 | 82.326 | 1
224 | 2010-06-10 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -250 | -1 | 600 | 1000 | 31.119 | 0.3
225 | 2010-06-14 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -250 | -1 | 600 | 1000 | 82.326 | 1
226 | 2010-06-15 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -250 | -1.5 | 600 | 1000 | 82.326 | 1
227 | 2010-06-15 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -250 | -2 | 600 | 1000 | 38.116 | 0.463 | Software error
228 | 2010-06-15 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -250 | -2 | 600 | 1000 | 82.326 | 1
229 | 2010-06-15 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -275 | -0.5 | 600 | 1000 | 72.776 | 1
230 | 2010-06-15 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -275 | -1 | 600 | 1000 | 82.326 | 0.7 | Oscillo wires moved -> software error
231 | 2010-06-15 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -275 | -1 | 600 | 1000 | 82.326 | 1
232 | 2010-06-15 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -275 | -1.5 | 600 | 1000 | 82.326 | 1
233 | 2010-06-15 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -275 | -2 | 600 | 1000 | 82.326 | 1
234 | 2010-06-15 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -300 | -0.5 | 600 | 1000 | 82.326 | 1
235 | 2010-06-15 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -300 | -1 | 600 | 1000 | 82.326 | 1
236 | 2010-06-15 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -300 | -1.5 | 600 | 1000 | 82.326 | 1
237 | 2010-06-15 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -300 | -2 | 600 | 1000 | 82.326 | 1
238 | 2010-06-15 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -325 | -0.5 | 600 | 1000 | 0 | ? | Saturation=> acquisition stopped
241Am in He+C4H10 (15%) 1 atm. Measurements with different cathode and mesh voltages
241 | 2010-06-22 | 241Am | He+C4H10 (15%) 1.0 atm | 2b | -300 | -2 | 600 | 1000 |  | 2
245 | 2010-06-22 | 241Am | He+C4H10 (15%) 1.0 atm | 2b | -300 | -1.5 | 600 | 1000 |  | 1
247 | 2010-06-22 | 241Am | He+C4H10 (15%) 1.0 atm | 2b | -300 | -1 | 600 | 1000 |  | 1
249 | 2010-06-22 | 241Am | He+C4H10 (15%) 1.0 atm | 2b | -300 | -0.5 | 600 | 1000 |  | 1
253 | 2010-06-22 | 241Am | He+C4H10 (15%) 1.0 atm | 2b | -300 | -2.5 | 600 | 1000 |  | 1
254 | 2010-06-22 | 241Am | He+C4H10 (15%) 1.0 atm | 2b | -325 | -0.5 | 600 | 1000 |  | 1
255 | 2010-06-22 | 241Am | He+C4H10 (15%) 1.0 atm | 2b | -325 | -1.5 | 600 | 1000 |  | 1
256 | 2010-06-22 | 241Am | He+C4H10 (15%) 1.0 atm | 2b | -325 | -2.5 | 600 | 1000 |  | 1
257 | 2010-06-22 | 241Am | He+C4H10 (15%) 1.0 atm | 2b | -325 | -2 | 600 | 1000 |  | 1
258 | 2010-06-22 | 241Am | He+C4H10 (15%) 1.0 atm | 2b | -325 | -1 | 600 | 1000 |  | 1
241Am in He+C4H10 (15%) 1 atm. Noise reduction was pursued. A new collimator was installed.
262 | 2010-07-14 | 241Am | He+C4H10 (15%) 1.0 atm | 2b | -310 | -2 | 600 | 1000 |  | 1
241Am in He+C4H10 (15%). Two sets of data with slightly different pressures were taken to investigate whether the discrete spectrum obtained from the analysis is attributed to the location of the end of the trace.
271 | 2010-07-15 | 241Am | He+C4H10 (15%) 1.0 atm | 2b | -310 | -2 | 600 | 1000 |  | 4
272 | 2010-07-15 | 241Am | He+C4H10 (15%) 1.0 atm-1 inHg | 2b | -310 | -2 | 600 | 1000 |  | 1.685
241Am in He+C4H10 (15%). Testing of biasing board. The 6th pad was biased
284 | ? | 241Am | He+C4H10 (15%) 1.0 atm-1inHg | 2b | -300 | -2 | ? | ? |  | 4 | Bais = 0 V
285 | ? | 241Am | He+C4H10 (15%) 1.0 atm-1inHg | 2b | -300 | -2 | ? | ? |  | 4 | Bais = -10 V
288 | ? | 241Am | He+C4H10 (15%) 1.0 atm-1inHg | 2b | -300 | -2 | ? | ? |  | 4 | Bais = -20 V
289 | ? | 241Am | He+C4H10 (15%) 1.0 atm-1inHg | 2b | -300 | -2 | ? | ? |  | 4 | Bais = -30 V
290 | ? | 241Am | He+C4H10 (15%) 1.0 atm-1inHg | 2b | -300 | -2 | ? | ? |  | 4 | Bais = -40 V
293 | ? | 241Am | He+C4H10 (15%) 1.0 atm-1inHg | 2b | -300 | -2 | ? | ? |  | 4 | Bais = -50 V
241Am in He+C4H10 (15%). Testing of biasing board. The 6th pad was biased
296 | ? | 241Am | He+C4H10 (15%) 1.0 atm-1inHg | 2b | -300 | -2 | ? | ? |  | 4 | Bais = 0 V
303 | ? | 241Am | He+C4H10 (15%) 1.0 atm-1inHg | 2b | -300 | -2 | ? | ? |  | 4 | Bais = -10 V
307 | ? | 241Am | He+C4H10 (15%) 1.0 atm-1inHg | 2b | -300 | -2 | ? | ? |  | 4 | Bais = -20 V
311 | ? | 241Am | He+C4H10 (15%) 1.0 atm-1inHg | 2b | -300 | -2 | ? | ? |  | 4 | Bais = -30 V
312 | ? | 241Am | He+C4H10 (15%) 1.0 atm-1inHg | 2b | -300 | -2 | ? | ? |  | 4 | Bais = -40 V
313 | ? | 241Am | He+C4H10 (15%) 1.0 atm-1inHg | 2b | -300 | -2 | ? | ? |  | 4 | Bais = -50 V
314 | ? | 241Am | He+C4H10 (15%) 1.0 atm-1inHg | 2b | -300 | -2 | ? | ? |  | 4 | Bais = -60 V
315 | ? | 241Am | He+C4H10 (15%) 1.0 atm-1inHg | 2b | -300 | -2 | ? | ? |  | 4 | Bais = -70 V
316 | ? | 241Am | He+C4H10 (15%) 1.0 atm-1inHg | 2b | -300 | -2 | ? | ? |  | 4 | Bais = -80 V
317 | ? | 241Am | He+C4H10 (15%) 1.0 atm-1inHg | 2b | -300 | -2 | ? | ? |  | 4 | Bais = -90 V
318 | ? | 241Am | He+C4H10 (15%) 1.0 atm-1inHg | 2b | -300 | -2 | ? | ? |  | 4 | Bais = -100 V