## Sheet1
RUN | Date | Source | Gas | Umegas ID | HV umegas [V] | Kathode [kV] | ADC full scale range [fC] | Peaking time [ns] | Data size [KB] | Event # [k] | Memo
241Am in He+CO2(30%), P = ~1.0 atm
201 | 2009-11-16 | 241Am | He+CO2(30%) 1.0 atm | 2b | -480 | -2 | 600 | 1000 | 411630 | 5.12
[9 empty] | total | 5.12
241Am in He+CO2(30%), P = ~1.0 atm
202 | 2009-11-16 | 241Am | He+CO2(30%) 1.0 atm | 2b | -480 | -4 | 600 | 200 | 411630 | 5.12
[9 empty] | total | 5.12
203 | 2009-11-16 | 241Am | He+CO2(30%) 1.0 atm | 2b | -580 | -4 | 120 | 200 | 411630 | 5.12
[9 empty] | total | 5.12
241Am in He+CO2 (10%), 1 atm. Decoupling capa = 1 nF.
204 | 2010-05-04 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -350 | -1 | 600 | 200 | 82326 | 1.024
[9 empty] | total | 1.024
241Am in He+CO2 (30%), 1 atm. Decoupling capa = 1 nF.
205 | 2010-05-05 | 241Am | He+CO2(30%) 1.0 atm | 2b | -400 | -3 | 600 | 200 | 82326 | 1.024
[9 empty] | total | 1.024
241Am in He+CO2 (30%), 1 atm. A capacitance of 1 nF was put between the mesh and the ground. Decoupling capa = 1 nF.
206 | 2010-05-05 | 241Am | He+CO2(30%) 1.0 atm | 2b | -400 | -3 | 600 | 200 | 82326 | 1.024
[9 empty] | total | 1.024
241Am in He+CO2 (30%), 1 atm. A capacitance of 2 nF was put between the mesh and the ground. Decoupling capa = 1 nF.
207 | 2010-05-05 | 241Am | He+CO2(30%) 1.0 atm | 2b | -400 | -3 | 600 | 200 | 82326 | 1.024
[9 empty] | total | 1.024
241Am in He+CO2 (30%), 1 atm. A resistor of 50 MOhm was put between the preamplifier input and the ground. Decouling capa = 16 nF.
208 | 2010-05-10 | 241Am | He+CO2(30%) 1.0 atm | 2b | -400 | -3 | 600 | 200 | 82326 | 1.024
[9 empty] | total | 1.024
241Am in He+CO2 (30%), 1 atm. A capacitance of 0.1 nF was put between the preamplifier input and the ground. Decoupling capa = 4 nF
210 | 2010-05-17 | 241Am | He+CO2(30%) 1.0 atm | 2b | -400 | -3 | 600 | 200 | 82326 | 1.024
[9 empty] | total | 1.024
241Am in He+CO2 (30%), 1 atm. A capacitance of 10 nF was put between the mesh and the ground. Decoupling capa = 20 nF
211 | 2010-05-17 | 241Am | He+CO2(30%) 1.0 atm | 2b | -400 | -3 | 600 | 200 | 246978 | 3.072
212 | 2010-05-17 | 241Am | He+CO2(30%) 1.0 atm | 2b | -400 | -3 | 600 | 500 | 246978 | 3.072
213 | 2010-05-17 | 241Am | He+CO2(30%) 1.0 atm | 2b | -400 | -3 | 600 | 1000 | 246978 | 3.072
241Am in Ar+C4H10 (10%), 1 atm. A capacitance of 10 nF was put between the mesh and the ground. Decoupling capa = 20 nF, the chamber was cleaned
214 | 2010-08-06 | 241Am | Ar+C4H10 (10%) 1.0 atm | 2b | -300 | -3 | 600 | 1000 | 19.346 | 0.235 | (stopped)
215 | 2010-08-06 | 241Am | Ar+C4H10 (10%) 1.0 atm | 2b | -300 | -3 | 600 | 1000 | 246.978 | 3 | very short range (too short)
216 | 2010-08-06 | 241Am | Ar+C4H10 (10%) 1.0 atm | 2b | -300 | -3 | 600 | 1000 | 11.894 | 3
241Am in Ar+C4H10 (10%), 0.5 atm. A capacitance of 10 nF was put between the mesh and the ground. Decoupling capa = 20 nF
217 | 2010-09-06 | 241Am | Ar+C4H10 (10%) 0.5 atm | 2b | -250 | -3 | 600 | 1000 | 85.054 | ? | (stopped)
218 | 2010-09-06 | 241Am | Ar+C4H10 (10%) 0.5 atm | 2b | -250 | -3 | 600 | 1000 | 246.978 | 3
219 | 2010-09-06 | 241Am | Ar+C4H10 (10%) 0.5 atm | 2b | -250 | -3 | 600 | 1000 | 31.036 | 3
220 | 2010-09-06 | 241Am | Ar+C4H10 (10%) 0.5 atm | 2b | -250 | -3 | 600 | 1000 | 246.278 | 3
241Am in He+C4H10 (10%), 0.5 atm. A capacitance of 10 nF was put between the mesh and the ground. Decoupling capa = 20 nF. Switch from the Caberra 20010 to Canberra 2001A preamplifier.
221 | 2010-10-06 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -250 | -0.5 | 600 | 1000 | 0.246 | ?
222 | 2010-10-07 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -250 | -0.5 | 600 | 1000 | 57.278 | 780 | Software error
223 | 2010-10-08 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -250 | -0.5 | 600 | 1000 | 82.326 | 1000
224 | 2010-10-09 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -250 | -1 | 600 | 1000 | 31.119 | 300
225 | 14/6/2010 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -250 | -1 | 600 | 1000 | 82.326 | 1000
226 | 15/6/2010 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -250 | -1.5 | 600 | 1000 | 82.326 | 1000
227 | 15/6/2010 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -250 | -2 | 600 | 1000 | 38.116 | 463 | Software error
228 | 15/6/2010 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -250 | -2 | 600 | 1000 | 82.326 | 1000
229 | 15/6/2010 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -275 | -0.5 | 600 | 1000 | 72.776 | 1000
230 | 15/6/2010 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -275 | -1 | 600 | 1000 | 82.326 | 700 | Oscillo wires moved -> software error
231 | 15/6/2010 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -275 | -1 | 600 | 1000 | 82.326 | 1000
232 | 15/6/2010 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -275 | -1.5 | 600 | 1000 | 82.326 | 1000
233 | 15/6/2010 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -275 | -2 | 600 | 1000 | 82.326 | 1000
234 | 15/6/2010 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -300 | -0.5 | 600 | 1000 | 82.326 | 1000
235 | 15/6/2010 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -300 | -1 | 600 | 1000 | 82.326 | 1000
236 | 15/6/2020 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -300 | -1.5 | 600 | 1000 | 82.326 | 1000
237 | 15/6/2010 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -300 | -2 | 600 | 1000 | 82.326 | 1000
238 | 15/6/2010 | 241Am | He+CO2(10%) 1.0 atm | 2b | -325 | -0.5 | 600 | 1000 | 0 | ? | Saturation=> acquisition stopped